扬州高等职业技术学校建筑测量仪器项目的询价采购

公司：

我校现采购建筑测量仪器一批，请按下表格式报价并请注意如下事项：

1、所有报价均为人民币，最高限价61500元。

2、报价单请于2019年12月26日15:30前密封盖章送至（以送达时间为准）扬州高等职业技术学校(万福西路54号)19号楼206室，逾期将不予接收。

3、请将包括货物“品牌型号”、“到货时间”、“合计数”等在内的所有应填写的项目、要求提供的资质证明文件填全报全，否则以废单处理。

4、供应商如提供假、冒、伪、劣商品的，学校有权拒绝接收货物，3年内不得参加本校所有采购的投标。

5、项目技术联系人：杨老师　　联系电话：13511758659

供应商名称（公章）：

|  | 扬州高等职业技术学校建筑测量仪器项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 彩屏全站仪（含2个脚架、1个对中杆和2个棱镜（大棱镜小棱镜各1个） |  | 科力达KTS-452RL | 套 | 1 |  |  | 要求见附件 |
| 2 | 电子水准仪（含木制脚架1个、3M数码标尺1对；撑杆2个及尺垫（3kg）2个、50米测绳4根） |  | 科力达DL-07 | 套 | 1 |  |  | 要求见附件 |
| 3 | 数字测图软件 |  | 南方CASS10.1 | 套 | 1 |  |  | 要求见附件 |
| 4 | 计算器 |  | 卡西Fx-5800P | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 说明： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 本次询价采购欢迎具备有相关资质的供应商参与投标。 2. 请在规定时间内一次性报出不得更改的价格，报价需包含安装培训费用。 3. 供应商在投标报价时，请提供标书1份，密封并注明所投项目标号及名称。 4. 投标方接中标通知后，需在签订合同后将上述货物在指定地点安装集成调试完毕。 5．付款方式为在验收、调试合格后一次性付清。质保期从设备安装调试合格后开始计算。 6. 邮递地址：扬州市万福西路54号 孙老师收 电话0514-85829119，15861333828 邮编225003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 报价中含：设备—标准配件—专用工具—辅材附件—运输仓储—包装—安装调试—集成—保险—税金—人员培训—售后服务等一切费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合同签定后：日内到货(必须在12月30日前送货到位) |  |  |  |  |  |  |

报价联系人：　　　　　　　　　　联系电话：

扬州高等职业技术学校

2019年12月23日

附件：技术参数要求

一、技术参数

(一）、 科力达KTS-452RL彩屏全站仪

- 望远镜物镜有效孔径Φ45mm，分辨率3″，放大倍率30×。

2.测距，精测0.3S，跟踪0.2S，精度±(2mm＋2×10-6·D)，最小显示0.1mm,最短视距1.0m，测程5000m/单棱镜。

3.角度测量，测角方式绝对编码（码盘直径79mm）测角精度2″最小显示0.1″。

4.补偿器双轴补偿，补偿范围≥±4′，补偿精度1″。

5.电源工作时间≥10小时。

6.2.7英寸 240*320点阵高亮真彩显示屏 ，中文数字键盘，键功能分配。

7.防水、防尘IP55。激光对中。

8.机载2019全国高职高专测绘技能大赛软件。

9.每台包含：2个脚架、1个对中杆和2个棱镜（大棱镜、小棱镜各1个）

(二）、 科力达DL-07电子水准仪

1.精度：电子读数（每KM往返测标准差） 0.7mm。

- 测程 120米，测量时间 3S。

3.高程最小显示0.01mm。

- 补偿范围≤15′，补偿精度0.2″/1″。

- 望远镜分辨率 3″，有效孔径45mm。

- 机载2019全国高职高专测绘技能大赛操作系统。

6.每台包含：木制脚架1个、3M数码标尺1对；撑杆2个及尺垫（3kg）2个、50米测绳4根）

(三）、 南方CASS 10.1数字测图软件

1.操作简单、功能丰富；特殊地物批量处理；图形实体检查；图形实体分类统计；支持多种格式参考文件：丰富的数据输入、输出接口；支持多种外业数据处理；方便实用的属性面板；兼容多种软件生成的数据。

2.软件要求官方正版带加密狗，可免费升级到最新版本。

(四）、卡西欧Fx-5800P计算器

二、其他要求：

（一）、供货时必须提供全站仪和水准仪厂家产品合格证书。

（二）、需提供数据下载软件。

三、所投设备及软件必须满足2020年江苏省职业院校技能大赛“JSG202006工程测量”高职赛项规程要求。

四、技术及售后服务

（一）、提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作维护培训。

（二）、提供的产品须为原装正品，相关的配套附件必须质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

（三）、投标方需提供仪器设备免费上门维修不低于三年的承诺。同时投标方需注明仪器设备的免费上门质保的维修保养内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。