扬州高等职业技术学校学测技能考场监控改造项目的询价采购二次

公司：

我校现对学校2020年学测技能考场监控进行标准化考场改造，请按下表格式报价并请注意如下事项：

- 所有报价均为人民币。此项目最高限价为7500元。

- 报价单请于2020年11月3日9：30前密封盖章送至（以送达时间为准）扬州高等职业技术学校(万福西路54号)19号楼206室，逾期将不予接收。

3.请将包括货物“品牌型号”、“到货时间”、“合计数”等在内的所有应填写的项目、要求提供的资质证明文件填全报全，否则以废单处理。

4.供应商如提供假、冒、伪、劣商品的，学校有权拒绝接收货物，3年内不得参加本校所有采购的投标。

5.项目技术联系人：杭老师    联系电话：13773418925

供应商名称（公章）：

| 学测技能考场监控改造项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 学测技能考场监控改造 |  |  | 具体要求见附件 | 批 | 1 |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、本次询价采购欢迎具备有相关资质的供应商参与投标。 2、请在规定时间内一次性报出不得更改的价格。 3、供应商在投标报价时，请提设备清单详细报价，密封并注明所投项目名称。 4、投标方接中标通知后，需在4天内将上述货物安装调试。 5、付款方式为在验收、调试合格后一次性付清。 6、邮递地址：扬州市万福西路54号 孙老师收 电话0514-85829119 邮编225003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 报价中含：设备—标准配件—专用工具—辅材附件—运输仓储—包装—安装调试—集成—保险—税金—人员培训—售后服务等一切费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本项目需在4天内安装调试完毕 |  |  |  |  |  |  |

报价联系人：                联系电话：

扬州高等职业技术学校

2020年10月28日

附件：

项目需求：

根据江苏省对学业水平考试技能考点建设标准化考场的要求，需对学校建筑室外技能考场（2只摄像机）及1个监控控制室进行标准化考场移机改造。具体要求如下：

1. 标准化考场内设备的采用应与市考试院2018年标准化考场建设使用设备一致。

2. 与学校现有标准化考场系统无缝对接。

3. 通过现有电信专线与省、市两级考试院标准化考场平台无缝对接。

4. 所有设备及线路按标准规范施工并做好标签。

主要设备清单

| 序号 | 项目 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢型摄像机 | 天地伟业 | TC-NC9A0GS3E-2MP-EI5CTDWSD | 1 | 只 |  |  |
| 2 | 电源适配器 | 国产 | 12V/3A | 1 | 只 |  |  |
| 3 | 支架 | 定制 |  | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 设备箱 | 定制 |  | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 | 国产 |  | 1 | 对 |  |  |
| 6 | 尾纤 | 国产 | 多模 | 4 | 根 |  |  |
| 7 | 交换机 | 国产 | 8口，百兆 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 超五类非屏双绞线 | 国产 | CAT5E | 300 | 米 |  |  |
| 9 | 电源线 | 国产 | RVV 2*1.0电源线 | 250 | 米 |  |  |
| 10 | 辅材 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 施工费 | 拆原操场2只，新装1只；拆装教室1只，安装至三楼会议室 |  |  |  |  |  |
| 12 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |