扬州高等职业技术学校弱电增补项目询价单

公司：

我校现对弱电增补项目进行询价采购，请按下表格式报价，并请注意如下事项：

- 所有报价均为人民币，最高限价3.9万元。

- 报价单请于2023年3月14日10：00前密封盖章送至（以送达时间为准或快递送达东门传达室）扬州高等职业技术学校（扬州市广陵区万福西路106号）东门传达室电话联系石老师13773509500，逾期将不予接收。

- 请将包括货物“品牌型号”、“到货时间”、“合计数”等在内的所有应填写的项目、要求提供的资质证明文件填全报全，否则以废单处理。

- 供应商如提供假、冒、伪、劣商品的，采购方有权拒绝接收货物，3年内不得参加本单位所有采购项目的投标。

- 关联企业不得参与投标报价，否者一切后果自负！

6.项目技术联系人：张老师     联系电话：13665279156

供应商名称（公章）：

| 扬州高等职业技术学校弱电增补项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 品牌及型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 弱电增补 |  | 海康半球摄像机等 | 见建设方案 | 批 | 1 |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、请在规定时间内一次性报出不得更改的价格。 2、供应商在投标报价时，请提供标书1份（内含报价清单表），公司营业执照法人身份证明文件，以及代理人授权证明身份证明文件等。 3、所有报价均为人民币，报价含原厂提供的标配部件和系统集成服务。须在2023年4月17日前将上述货物在扬州高等职业技术学校指定地点安装完毕。 4、付款方式为设备在调试、验收合格后一次性付清。质保期从设备调试合格后开始计算。 5、邮递（送）地址：扬州市广陵区万福西路106号 项目联系人：石老师13773509500 邮编225003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 报价中含：设备—标准配件—专用工具—辅材附件—运输仓储—包装—安装调试—集成—保险—税金—人员培训—售后服务等一切费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合同签定后：30日内到货(必须在4月17日前供货) |  |  |  |  |  |  |

报价联系人：                    联系电话：

扬州高等职业技术学校

2023年3月7日

# 弱电增补项目建设方案

## 一、项目背景

随着我校办公室调整和心理访谈室、医务室建设装潢完毕，现学工处、后勤管理处和现代教育技术中心对学校网络、监控等弱电提出新的增补要求。

## 二、项目概况

学校后勤仓库缺少安防监控，需增加4个400万像素监控高清摄像头。食堂（16号楼、15号楼）一、二、三层储藏室，操作机，过道等地点，需增加10个400万像素监控高清摄像头，保证食堂安全。17号楼各楼层需增加5个400万像素半球监控。心理辅导中心需增加6个200万像素监控高清摄像头，其中3个点位需增加拾音器，实现安防需求，区域内增加5个无线信号接入，同时6号楼103，105办公室增加无线信号2个，12号楼新广播室增加无线信号1个、有线信号1个。 本项目预算价：3.9万元，最高限价为3.9万元，报价超过最高限价视为无效响应处理。结算方式为：固定总价。项目完成并经验收合格后，全款支付给中标单位。付款前，中标单位需缴纳成交额的5%作为质保金，验收合格一年后无质量问题全额无息退还质保金。

## 三、项目需求

总体需求描述：在学校增加25个新的监控点位和9个网络点位以及相应的管线及设施建设，一个监控点位需移位，以满足学校监控点位要求。具体建设要求和参数要求：见附件。

## 四、服务要求及其他

1、本项目为交钥匙工程，投标人需考虑设备费、安装费、脚手费、场地成品保护费、运费、仓储、税金等以及所包含的风险、责任等所有费用。请各供应商认真考虑其各种风险，除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。成交后签订合同和实施过程中，成交人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加项目总预算或索赔要求。

2、供应商必须按照文件要求对项目需求作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。成交后，供应商在谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。

3、安全责任与防疫要求：施工过程中，中标单位必须给施工人员提供必要的保护措施，施工中的安全责任和法律责任全部由中标单位负责，由于施工产生的一切经济和法律纠纷全部由中标单位负责，不得与校方发生任何关系。施工人员须符合防疫规定，并须严格遵守校方有关要求，否则不得进入校园施工。

## 附件：项目建设要求和参数要求：

- 项目建设要求：

- 线缆布设需布放线线管，保证线路美观；心理辅导中心监控电源需要单独控制，

- 新建400万像素摄像头19个，其中17号楼5个，后勤仓库4个；15号楼、16号楼10个心里辅导中心6个，200万像素摄像头（3个带拾音器功能）

- 根据后勤要求移位1个；

- ★学校原有监控品牌为海康，为更好的与原有平台对接，避免不必要的维护和其他成本，本次摄像头产品品牌为海康。

- 心理辅导中心信号从16号楼二楼仓库汇聚处接入

- AP、交换机设备学校供应，不够由中标公司供应

- ★工期：签订合同后10天（按日历天计算）完成并验收合格。

- 本项目需投标单位进行现场查勘，了解项目需求和实际工作量情况。查勘时间：3月7日上午9:00-10:30，查勘请提前电话联系预约，查勘人员仅限一名且须符合防疫要求，联系方式：15861333856。

- ★质保期不低于三年，售后服务响应时间不低于1小时。

- 项目主要设备及技术参数：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球摄像机400万像素 | ★具有400万像素 星光级成像。 ★分辨率不小于2560╳1440＠25fps。 最低照度：彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001lx。（提供公安部形式检验报告复印件并加盖厂家公章） ★不低于IP66。（提供公安部形式检验报告复印件并加盖厂家公章） ★符合GB/T28181-2016标准。 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 •适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境 •支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 •支持ROI感兴趣区域增强编码 •采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m | 22 | 台 |  |
| 2 | 半球摄像机200万像素 | ★具有400万像素 星光级成像。 ★分辨率不小于1920╳1080＠25fps。 最低照度：彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001lx。（提供公安部形式检验报告复印件并加盖厂家公章） ★不低于IP66。（提供公安部形式检验报告复印件并加盖厂家公章） ★符合GB/T28181-2016标准。 • 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 • 支持2项智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测 • 支持ROI感兴趣区域增强编码，Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同使用环境 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 1个内置麦克风 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计 | 6 | 台 | 3台带拾音器 |
| 3 | 8路8盘录像机 | R系列高性能NVR，专为400W及以上高清监控应用和存储所打造，可广泛应用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性： a) 基础8路1080P解码，开启SVC增强模式，最高可提升至16路1080P解码（搭配海康400W以上相机可用），告别资源不足； b) 专为高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机等； c) 最大支持满配8T硬盘，满足录像长时间存储需求； d）支持HDMI 4K超高清输出 e）平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； •2U 标准机箱，支持机架安装； •8盘位，最大支持8TB硬盘 •支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P异源输出 •支持8路1080P解码（开启SVC增强模式后，8/16路型号可提升至12路1080P解码，32/64路型号可提升至16路1080P解码） •支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC •2个千兆网口 •16进4出报警口 •2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置） | 1 | 台 |  |
| 4 | 硬盘8T | •3.5英寸 •监控机硬盘 •8TB •SATA接口 | 4 | 块 |  |
| 5 | 光纤收发器 | •千兆单模单纤 | 2 | 对 | 备用 |
| 6 | 网线 | 超6类网线，国产品牌 |  |  |  |
| 7 | 机柜 | 1200mm*600mm,国产品牌 | 1 | 个 |  |